АКТ № ____

Гидропневматической промывки и гидравлического испытания

(внутренней системы отопления, трубопроводов наружной тепловой сети).

## г.______		          				              «___» ___________ 2026г.

## Наименование объекта

## Адрес объекта

## Представитель объекта

## Должность, Ф.И.О.

## представитель теплоснабжающей (подрядной) организации

## Должность, Ф.И.О.

составили настоящий Акт о том, что с «___» __________   по «___» ___________ 20____г.

в соответствии с п. 9.2.9; 9.2.10; 11.1 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок в нашем присутствии производилась промывка методом _____________________________________________________________________________.

(гидропневматической очистки/ гидрохимической очистки/ пневмогидроудара/ иное - указать)

Время промывки _________час.

Условный диаметр патрубка сброса воды ______________мм.

Давление ___________кгс/см2.

Температура теплоносителя__________ оС.

Материал системы отопления: трубы_______________, радиаторы_____________

запорная арматура_____________________________________________________________.

Полный объем системы отопления ___________м3.

Показания счетчика до промывки____________.

Показания счетчика после промывки_________.

Объем израсходованной воды____________________м3.

Цветность воды:

до промывки 					.

после промывки				.

Промывка внутренней системы теплопотребления произведена с использованием холодной/горячей воды через обратный/подающий трубопровод компрессором марки________________________________________________________________________.

Замечания теплоснабжающей (подрядной) организации по проведению промывки системы теплопотребления:																																					.

Результаты промывки признаны ___________________________________.

(удовлетворительными; не удовлетворительными)

Представитель

теплоснабжающей организации ________________________   __________ /_______________________/

(должность)                  (подпись)                          (ФИО)

Представитель Абонента         _________________________   ____________/______________________/

(должность)                 (подпись)                          (ФИО)

для МКД уполномоченный

старший по дому                      _________________________   ___________ /_______________________/

(должность)               (подпись)                          (ФИО)

Просматривайте и используйте полезные материалы в сфере ЖКХ на сайте: Технология и Сервис.